附件 1

# 建设工程消防设计审查验收备案流程

消防设计审查流程：

补齐资料

出具并送达《特殊建设工程消防设计审查意见书》（合格）

属于需进行消防设计审查的特殊建设工程

业务分发

行政审批

技术审查

材料齐全 ， 同意受理

出具受理凭证

出具（容缺）受理凭证

次要资料不齐全 ， 可以在短期内补齐

出具并送达《特殊建设工程消防设计审查意见书》（不合格）

修改设计后重新申报

消防验收流程：

补齐资料

出具并送达《特殊建设工程消防验收意见书》（合格）

属于需进行消防设计审查的特殊建设工程

组织验收，现场抽样检查及功能测试

业务分发

材料齐全 ， 同意受理

行政审批

出具受理凭证

出具并送达《特殊建设工程消防验收意见书》（不合格）

出具（容缺）受理凭证

次要资料不齐全 ， 可以在短期内补齐

整改后申请复验

-12-

消防验收备案流程：

公示办结

未被抽中为检查对象

其他建设工程

材料齐全 ， 同意受理

出具备案凭证

出 具 备 案抽 查 意 见书（合格）

建 设 工 程 消防检查

被抽中为检查对象

出具备案复查意见书

出具备案抽查意见书（不合格）

整改后申请复查